Данные по мощности потребителей, подключенных к АОПО ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гая – ГПП-4 Гая за 20.06.2018

| Энергообъект, на котором реализуется воздействие | Отключаемые присоединения, класс напряжения  | Мощность, заведенная под воздействие ПА, МВт(время уральское) |
| --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| ПС 110 кВ ГПП-1 | Ф 6 кВ № 12 | **0,07** | **0,06** | **0,06** | **0,07** | **0,06** | **0,07** | **0,07** | **0,06** | **0,06** | **0,06** | **0,06** | **0,06** | **0,06** | **0,07** | **0,08** | **0,08** | **0,07** | **0,07** | **0,06** | **0,05** | **0,05** | **0,07** | **0,06** | **0,05** | **0,06** |
| Ф 6 кВ № 17 | **0,13** | **0,04** | **0,05** | **0,07** | **0,12** | **0,13** | **0,11** | **0,11** | **0,13** | **0,05** | **0,06** | **0,08** | **0,3** | **0,14** | **0,14** | **0,11** | **0,14** | **0,06** | **0,05** | **0,03** | **0,16** | **0,4** | **0,17** | **0,2** | **0,2** |
| Ф 6 кВ № 38 | **0,06** | **0,05** | **0,05** | **0,06** | **0,04** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,06** | **0,04** | **0,03** | **0,04** | **0,04** | **0,04** | **0,05** | **0,06** | **0,06** | **0,04** | **0,03** | **0,04** | **0,03** | **0,05** | **0,04** | **0,04** | **0,06** |
| Ф 6 кВ № 43 | **0,3** | **0,04** | **0,02** | **0,03** | **0,2** | **0,3** | **0,25** | **0,2** | **0,2** | **0,06** | **0,02** | **0,02** | **0,1** | **0,3** | **0,4** | **0,2** | **0,3** | **0,1** | **0,03** | **0,02** | **0,2** | **0,2** | **0,15** | **0,2** | **0,3** |

 Начальник ЭТЛ ПАО «Гайский ГОК» Юркян Э.Н.