Данные по мощности потребителей, подключенных к АОПО ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гая – ГПП-4 Гая за 21.12.2016

| Энергообъект, на котором реализуется воздействие | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Мощность, заведенная под воздействие ПА, МВт  (время уральское) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| ПС 110 кВ ГПП-1 | Ф 6 кВ № 12 | **0,06** | **0,05** | **0,05** | **0,06** | **0,07** | **0,07** | **0,06** | **0,07** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,07** | **0,07** | **0,07** | **0,08** | **0,06** | **0,06** | **0,05** | **0,05** | **0,06** | **0,07** | **0,06** | **0,07** | **0,06** |
| Ф 6 кВ № 17 | **0,19** | **0,16** | **0,2** | **0,35** | **0,38** | **0,39** | **0,32** | **0,27** | **0,16** | **0,16** | **0,19** | **0,25** | **0,37** | **0,33** | **0,35** | **0,28** | **0,13** | **0,13** | **0,17** | **0,36** | **0,39** | **0,34** | **0,31** | **0,27** | **0,2** |
| Ф 6 кВ № 38 | **0,06** | **0,05** | **0,05** | **0,06** | **0,07** | **0,06** | **0,07** | **0,08** | **0,06** | **0,06** | **0,05** | **0,06** | **0,07** | **0,06** | **0,06** | **0,07** | **0,06** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,07** | **0,07** | **0,06** | **0,07** | **0,06** |
| Ф 6 кВ № 43 | **0,11** | **0,02** | **0,02** | **0,22** | **0,24** | **0,23** | **0,2** | **0,25** | **0,06** | **0,02** | **0,02** | **0,21** | **0,27** | **0,18** | **0,31** | **0,33** | **0,04** | **0,02** | **0,02** | **0,21** | **0,3** | **0,23** | **0,27** | **0,25** | **0,04** |