## пп.Гп.19 абз.1
О тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размере платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в 2018г
Индивидуальные и котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утверждённые
Департаментом по ценам и регулированию тарифов по Оренбургской области.
Приказ № 229-э/э от 29.12.2017г. «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для расчётов между сетевыми организациями (с 01.01.2018г.)
Приказ № 228-э/э от 29.12.2017г «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Оренбургской области» (с 01.01.2018г.)
Приказ № 207-э/э от 21.12.2017г "Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Оренбургской области"
Сайт Тариф 56 Оренбургской области
Объемы электроэнергии, переданной в смежные сетевые и сбытовую организации в 2018г
| месяц | Из сети ПАО "Гайский ГОК", кВт*ч
|  | МРСК | МУП ЖКХ | АО "ЭнергосбыТ Плюс"
|  | ВН | ВН | ВН | СН1 | СН11 | НН
| 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | 3245954 | 4858925 | 110605 | 96775 | 409632 | 13466
| 2 | 3151765 | 4193657 | 137033 | 115775 | 408981 | 11734
| 3 | 3233278 | 4296276 | 113832 | 110334 | 425259 | 11957
| 4 | 3474387 | 3652350 | 89918 | 29057 | 374876 | 14979
| 5 | 3421181 | 3345404 | 65089 | 53336 | 386191 | 12901
| 6 | 2748646 | 3194208 | 63132 | 79508 | 309249 | 16022
| 7 | 2771157 | 3589580 | 117148 | 63793 | 323884 | 16554
| 8 | 2875334 | 3479988 | 110709 | 56672 | 329303 | 16116
| 9 | 2630390 | 3322864 | 106021 | 56778 | 295740 | 15295
| 10 | 3046624 | 3952254 | 94991 | 53473 | 305346 | 18460
| 11 | 2461440 | 4242697 | 97385 | 64271 | 365268 | 15865
| 12 | 1990313 | 4637018 | 243194 | 66996 | 360444 | 15913
| год | 35050469 | 46765221 | 1349057 | 846768 | 4294173 | 179262
| Итого | 88484950

## пп.Гп.19 абз.2
Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 26 июня 2018 года № 873/18-ДСП
Технологический расход эдектрической энергии (потери) в электрических сетях на 2019 год
Организация | Показатель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 1-е пол. | 2-е пол. | год
ПАО "Гайский ГОК" | Потери в эл.
| сети | 0.49 | 0.36 | 0.382 | 0.388 | 0.359 | 0.434 | 0.423 | 1.471 | 0.397 | 0.426 | 0.405 | 0.479 | 2.413 | 2.601 | 5.01
млн.кВтч
Потери
| мощности | 0.0839 | 0.0617 | 0.0654 | 0.0665 | 0.0615 | 0.0743 | 0.0725 | 0.0807 | 0.068 | 0.0729 | 0.0694 | 0.0821 | 0.07 | 0.07 | 0.07
в сети,МВт
Перечень мероприятий по снижению потерь электрической энергии:
1) Снижение инструментальных потерь (замена средств учёта электрической энергии на приборы
с более высоким классом точности на присоединениях абонентов).
2) Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
Приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь в электрических сетях осуществляется на основании
договора купли-продажи (поставки) электроэнергии и мощности № КП-386/08 от 07.04.2008г., заключённого
между ЗАО «ЭПК» и ПАО «Гайский ГОК».
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:
«Методика расчёта технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям в базовом
периоде», утверждённая Приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. № 326.
Официальный источник: «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» от 20.04.09г.

## пп.Гп.19 абз.3
Зона деятельности ПАО "Гайский ГОК" - г.Гай, Гайский городской
округ Оренбургской области

## пп.Гп.19 абз.4
Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми
отключениями по границам территориальных зон деятельности
ПАО "Гайский ГОК", объектов электросетевого хозяйства за
отчетный период не было.

## пп.Гп.19 абз.5
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.

## пп.Гп.19 абз.6
I | квартал | ВН | 68.765 | МВт
|  | СН1 | 31.54 | МВт
II | квартал | ВН | 68.765 | МВт
|  | СН1 | 31.54 | МВт
III | квартал | ВН | 68.765 | МВт
|  | СН1 | 31.54 | МВт
IV | квартал | ВН |  | МВт
|  | СН1 |  | МВт

## пп.Гп.19 абз.7
I | квартал | СН1 | 31.54 | МВт
|  | СН11 |  | МВт
|  | НН |  | МВт
II | квартал | СН1 | 31.54 | МВт
|  | СН11 |  | МВт
НН
III | квартал | СН1 | 30.49 | МВт
|  | СН11 |  | МВт
|  | НН |  | МВт
IV | квартал | СН1 |  | МВт
|  | СН11 |  | МВт
|  | НН |  | МВт

## пп.Гп.19 абз.8
Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в 2019 г.
N п/п | Объект | Дата, время ввода в ремонт | Дата, время вывода из ремонта | вид ремонта
январь
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№2 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№3 | 8.00 25.01.19 | 17.00 25.01.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№15 | 8.00 31.01.19 | 17.00 31.01.19 | т
| ГКФ п/ст №2 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | т
| ГКФ п/ст №3 РУ-6кВ яч.№2 | 8.00 23.01.19 | 17.00 23.01.19 | т
| ГКФ п/ст №4 РУ-6кВ яч.№19 | 8.00 16.01.19 | 17.00 16.01.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 31.01.19 | 17.00 31.01.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№10 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№15 | 8.00 24.01.19 | 17.00 24.01.19 | к
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№21 | 8.00 31.01.19 | 17.00 31.01.19 | т
февраль
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№1 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№3 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№5 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№11 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№13 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№15 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ яч.№17 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 РУ-6кВ 1с.ш. | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГПП-3 ТСН №1 | 8.00 21.02.19 | 17.00 21.02.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№11 | 8.00 01.02.19 | 17.00 01.02.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 14.02.19 | 17.00 14.02.19 | т
| ГКФ п/ст №2 РУ-6кВ яч.№13 | 8.00 07.02.19 | 17.00 07.02.19 | т
| ГКФ п/ст №3 РУ-6кВ яч.№14 | 8.00 01.02.19 | 17.00 01.02.19 | т
| ГКФ п/ст №4 РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 07.02.19 | 17.00 07.02.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 07.02.19 | 17.00 07.02.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 28.02.19 | 17.00 28.02.19 | т
| ГКФ п/ст №5 РУ-6кВ яч.№21 | 8.00 14.02.19 | 17.00 14.02.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№1 | 8.00 28.02.19 | 17.00 28.02.19 | т
| ГКФ п/ст №6 РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 14.02.19 | 17.00 14.02.19 | т
март
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 12.03.19 | 17.00 12.03.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 21.03.19 | 17.00 21.03.19 | т
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 07.03.19 | 17.00 07.03.19 | т
апрель
| ГКФ п/ст №1 РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 01.04.19 | 17.00 01.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№37 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№38 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№41 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№43 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№45 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№47 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№49 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№59 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№61 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ яч.№63 | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ГПП-1 РУ-6кВ 3с.ш. | 8.00 18.04.19 | 17.00 18.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№1 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№2 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№3 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№4 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№5 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№6 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№7 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№8 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№9 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№11 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ яч.№12 | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ 1с.ш. | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
| ТП Известкового завода РУ-6кВ 2с.ш. | 8.00 23.04.19 | 17.00 23.04.19 | т
май
| оборудование |  | май
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| ГПП-2 | ТСН 1х160 кВА | bar: май 6
РУ-0,4кВ ГПП-2 1 Секция | bar: май 7
РУ-0,4кВ ГПП-2 2 Секция | bar: май 8
| ГПП-1 ОРУ | ЛР тр-ра 1х25МВА | bar: май 2
РЛНД тр-ра 1х25МВА | bar: май 2
ОД тр-ра 1х25МВА | bar: май 2
КЗ тр-ра 1х25МВА | bar: май 2
НКФ-110 | bar: май 2
ТФНД-110 | bar: май 2
ОПН-110 | bar: май 2
РВО-6 | bar: май 2
СР-1 | bar: май 2
Тр-р 1х25 МВА | bar: май 2
ЛР тр-ра 2х25МВА | bar: май 3
РЛНД тр-ра 2х25МВА | bar: май 3
ОД тр-ра 2х25МВА | bar: май 3
КЗ тр-ра 2х25МВА | bar: май 3
НКФ-110 | bar: май 3
ТФНД-110 | bar: май 3
ОПН-110 | bar: май 3
РВО-6 | bar: май 3
СР-2 | bar: май 3
Тр-р 2х25 МВА | bar: май 3
ЛР яч 4 тр-ра 3х16МВА | bar: май 5
ЛР яч 3 тр-ра 3х16МВА | bar: май 5
ТФЗМ-110Б | bar: май 5
ВГТ-110П тр-ра 3х16МВА | bar: май 5
РДЗ тр-ра 3х16МВА | bar: май 5
ОПН-110; | bar: май 5
ОПН-6 | bar: май 5
Тр-р 3х16МВА | bar: май 5
| ГПП-1 РУ№2 6кВ | ТСН-25кВА; ПКТ; ШР яч 1 | bar: май 5
2хНОМ; ПКТ;ШР яч 2 | bar: май 5
яч№ 4 | bar: май 5
ТСН 1х160 кВА | bar: май 5
Болт.соединен. яч 5, РВ | bar: май 5
ВВ/TEL-6; ЛР яч 6 | bar: май 5
3 ЗНОЛ; ПКТ яч7 | bar: май 5
ВВ/TEL-6; ЛР яч 8 | bar: май 5
ВВ/TEL-6; ЛР яч 9 | bar: май 5
ВВ/TEL-6; ЛР яч 10 | bar: май 5
Болт.соединен. яч 11 | bar: май 5
ВВ/TEL-6; ЛР яч 12 | bar: май 5
ШР яч 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | bar: май 5
7 СШ | bar: май 5
КТПН 400кВА ДОЛ | bar: май 13
КТПН-400кВА ЭСМ | bar: май 14
КТПН-630кВА кисл. прудки | bar: май 15
| ГПП-3 ОРУ | ТНД №1-31,5 мВА -110/6 кВ | bar: май 16
| ГКФ п/ст 3 | СР яч. 12 | bar: май 23
BB/TEL - 10 яч. 14 Раб. | bar: май 23
~ # - # - рез. | bar: май 23
ВМПЭ -10 яч. 15 Раб. | bar: май 23
~ # - # - рез. | bar: май 23
ВМПЭ - 10 яч. 18 | bar: май 23
УКЛ 56 - 6,3 -1350 | bar: май 23
ВМПЭ - 10 яч. 19 | bar: май 23
НТМИ - 6 яч.20 | bar: май 23
ВМПЭ - 10 яч. 21 | bar: май 23
РБА, ШР ввода 2 | bar: май 23
2 Секция сборных шин | bar: май 23
Тр-р 1х630кВА СМиЦК | bar: май 17
| ГКФ п/ст 1 | НТМИ - 6 яч.1 | bar: май 30
ВМПЭ - 10 яч.2 (рабочий) | bar: май 30
ВМПЭ - 10 яч.2 (резервный) | bar: май 30
ВМПЭ - 10 яч.3 | bar: май 30
Тр-р №2 | bar: май 30
ВМПЭ - 10 яч.4 | bar: май 30
ВМПЭ -10 яч.6 | bar: май 30
ВМПЭ - 10 яч.7 | bar: май 30
Тр-р 2х1000 к ВА | bar: май 30
ВМПЭ - 10 яч.8 | bar: май 30
ВМПЭ - 10 яч.9 | bar: май 30
1 Секция сборных шин | bar: май 30
| РУ-6кВ ЦРП Предзаводской площадки | VМВ яч.1 | bar: май 28
VМВ яч.4 | bar: май 28
VМВ яч.7 | bar: май 28
VМВ яч.14 | bar: май 28
VМВ яч.15 | bar: май 28
VМВ яч.17 | bar: май 28
VМВ яч.20 | bar: май 28
VМВ яч.24 | bar: май 28
VМВ яч.25 | bar: май 28
VМВ яч.26 | bar: май 28
VМВ яч.27 | bar: май 28
Тр-р 30 кВА | bar: май 28
июнь
| оболрудование |  | май 1: июнь
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| ГПП-1 ОРУ | ЛР тр-ра 2х25МВА
РЛНД тр-ра 2х25МВА
ОД тр-ра 2х25МВА
КЗ тр-ра 2х25МВА
НКФ-110
ТФНД-110
ОПН-110
РВО-6
СР-2
Тр-р 2х25 МВА
ЛР яч 3 тр-ра 3х16МВА
КТПН-400кВА ЭСМ
| ГПП-2 | МКП яч 8
МКП яч 15
| ЦГВТ | Тр-р 2х320 кВА
ВЛ-6кВ ГПП-1 яч 61
| ТП МРЦ | Тр-р 1х320кВА
| ГПП-3 | ТНД № 2-31,5МВА - 110/6кВ
| п/ст 4 ГКФ | НТМИ - 6 яч. 1
ВМПЭ -10 яч. 2
ВМПЭ - 10 яч. 3
Тр-р 1х1600 к ВА
ВМПЭ - 10 яч. 4
Тр-р 1х1600 к ВА
ВМПЭ -10 яч.5
ВB/TEL - 10 яч.6 Раб.
~ # - # - рез.
ВМПЭ - 10 яч. 8
УКЛ 56 - 6,3 -1350
ВМПЭ - 10 яч. 10
1 Секция сборных шин
июль
| Оборудование |  | июнь 1: Июль
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| ГПП-1 ОРУ | ЛР тр-ра 2х25МВА | bar: Июль 1
РЛНД тр-ра 2х25МВА | bar: Июль 1
ОД тр-ра 2х25МВА | bar: Июль 1
КЗ тр-ра 2х25МВА | bar: Июль 1
НКФ-110 | bar: Июль 1
ТФНД-110 | bar: Июль 3
ОПН-110 | bar: Июль 3
РВО-6 | bar: Июль 3
СР-2 | bar: Июль 3
Тр-р 2х25 МВА | bar: Июль 3
ЛР яч 3 тр-ра 3х16МВА | bar: Июль 3
КТПН-400кВА ЭСМ | bar: Июль 4
| ГПП-2 | МКП яч 8 | bar: Июль 2
ВЛ-6кВ ГПП-1 яч 61 | bar: Июль 5; Июль 8 to Июль 9
| ТП МРЦ | Тр-р 1х320кВА | bar: Июль 15 to Июль 16
КТПН-250кВА АТЦ | bar: Июль 11 to Июль 12
ВЛ-6кВ фид.15 | bar: Июль 17 to Июль 19
| ГПП-4 | Установка плавки гололеда ВЛ | bar: Июль 22
ОПН-110 яч.1 | bar: Июль 23
ЛР яч.1 | bar: Июль 23
ОР яч.1 | bar: Июль 23
ШР-1 яч.1 | bar: Июль 23
ШР-2 яч.1 | bar: Июль 23
ТТ яч.1 | bar: Июль 23
ЭВ яч.1 | bar: Июль 23
ОПН-110 яч.2 | bar: Июль 24
ЛР яч.2 | bar: Июль 24
ОР яч.2 | bar: Июль 24
ШР-1 яч.2 | bar: Июль 24
ШР-2 яч.2 | bar: Июль 24
ТТ яч.2 | bar: Июль 24
ЭВ яч.2 | bar: Июль 24
ОПН-110 яч.3 | bar: Июль 24
Конденсатор связи яч.3 | bar: Июль 25
ШОН яч.3 | bar: Июль 25
ЛР яч.3 | bar: Июль 25
ОР яч.3 | bar: Июль 25
ШР-1 яч.3 | bar: Июль 25
ШР-2 яч.3 | bar: Июль 25
ТТ яч.3 | bar: Июль 25
ЭВ яч.3 | bar: Июль 25
ОПН-110 тр-ра 1 | bar: Июль 25
ЛР яч.4 | bar: Июль 26
ОР яч.4 | bar: Июль 26
ШР-1 яч.4 | bar: Июль 26
ШР-2 яч.4 | bar: Июль 26
ТТ яч.4 | bar: Июль 26
ЭВ яч.4 | bar: Июль 26
тр-р №1 | bar: Июль 26
шинный мост, ОПН-6кВ | bar: Июль 26
ШР ОСШ яч.5 | bar: Июль 29
ШР-1 яч.5 | bar: Июль 29
ШР-2 яч.5 | bar: Июль 29
ТТ яч.5 | bar: Июль 29
ЭВ яч.5 | bar: Июль 29
ОПН-110 тр-ра 2 | bar: Июль 29
ЛР яч.6 | bar: Июль 30
ОР яч.6 | bar: Июль 30
ШР-1 яч.6 | bar: Июль 30
ШР-2 яч.6 | bar: Июль 30
ТТ яч.6 | bar: Июль 30
ЭВ яч.6 | bar: Июль 30
тр-р №2 | bar: Июль 30
шинный мост, ОПН-6кВ | bar: Июль 30
ШР-1 яч.7 | bar: Июль 8
ШР-2 яч.7 | bar: Июль 8
ТТ яч.7 | bar: Июль 8
ЭВ яч.7 | bar: Июль 8
ОПН-110 яч.8 | bar: Июль 8
Конденсатор связи яч.8 | bar: Июль 8
ШОН яч.8 | bar: Июль 8
ВЧ заградитель яч.8 | bar: Июль 8
ЛР яч.8 | bar: Июль 8
ОР яч.8 | bar: Июль 8
ШР-1 яч.8 | bar: Июль 8
ШР-2 яч.8 | bar: Июль 8
ТТ яч.8 | bar: Июль 8
ЭВ яч.8 | bar: Июль 8
ОПН-110 яч.9 | bar: Июль 9
Конденсатор связи яч.9 | bar: Июль 9
ШОН яч.9 | bar: Июль 9
ВЧ заградитель яч.9 | bar: Июль 9
ЛР яч.9 | bar: Июль 9
ОР яч.9 | bar: Июль 9
ШР-1 яч.9 | bar: Июль 9
ШР-2 яч.9 | bar: Июль 9
ТТ яч.9 | bar: Июль 9
ЭВ яч.9 | bar: Июль 9
ОПН 1с.ш. | bar: Июль 10
ТН 1с.ш. | bar: Июль 10
ОПН 2с.ш. | bar: Июль 11
ТН 2с.ш. | bar: Июль 11
ТН ОСШ | bar: Июль 12
ВВ яч.1.1 | bar: Июль 15
ВВ яч.1.2 | bar: Июль 15
ВВ яч.1.3 | bar: Июль 15
ВВ яч.1.4 | bar: Июль 15
ВВ яч.1.5 | bar: Июль 15
ВВ яч.1.6 | bar: Июль 15
ТН яч.1.7 | bar: Июль 15
ВВ яч.1.8 | bar: Июль 15
1с.ш. | bar: Июль 15
СР яч.2.1 | bar: Июль 15
ТН яч.2.2 | bar: Июль 15
ВВ яч.2.3 | bar: Июль 15
ВВ яч.2.4 | bar: Июль 15
ВВ яч.2.5 | bar: Июль 15
ВВ яч.2.6 | bar: Июль 15
ВВ яч.2.7 | bar: Июль 15
ВВ яч.2.8 | bar: Июль 15
2с.ш. | bar: Июль 15
СР яч.3.1 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.2 | bar: Июль 15
ШРЗН-3 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.3 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.4 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.5 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.6 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.7 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.8 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.9 | bar: Июль 15
ПКТ яч.3.10 | bar: Июль 15
ТСН №1 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.11 | bar: Июль 15
АУКРМ №1 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.12 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.13 | bar: Июль 15
ВВ яч.3.14 | bar: Июль 15
3с.ш. | bar: Июль 15
ВВ яч.4.1 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.2 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.3 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.4 | bar: Июль 15
АУКРМ №2 | bar: Июль 15
ПКТ яч.4.5 | bar: Июль 15
ТСН №2 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.6 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.7 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.8 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.9 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.10 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.11 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.12 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.13 | bar: Июль 15
ШРЗН-4 | bar: Июль 15
ВВ яч.4.14 | bar: Июль 15
4с.ш. | bar: Июль 15
ШУОТ | bar: Июль 15
РУ-0,4кВ 1 с.ш. | bar: Июль 15
РУ-0,4кВ 2 с.ш. | bar: Июль 15
| Р У - 6 к В П/СТ № 5 Г К Ф | НТМИ - 6 яч.1 | bar: Июль 18
ВМГ - 10, ЛР яч. 2 | bar: Июль 18
ВМГ - 10, ЛР яч. 3 | bar: Июль 18
ВМГ - 10 яч. 4 | bar: Июль 18
ВМГ - 10, ЛР яч. 5 | bar: Июль 18
BB/TEL - 10, ЛР яч. 6 | bar: Июль 18
BB/TEL- 10, ЛР яч. 7 | bar: Июль 18
ВМГ - 10, ЛР яч. 8 | bar: Июль 18
ВМГ - 10, ЛР яч. 9 | bar: Июль 18
Тр-р 4 400 к ВА | bar: Июль 18
ВМГ - 10 яч. 10 | bar: Июль 18
РБА, ШР ввода 1 | bar: Июль 18
1 Секц сборных шин ШР яч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | bar: Июль 18
август
| оборудование |  | Июль 1: Инв. №; Июль 2: месяц
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| ГПП-2 ОРУ-110кВ | ШР 1 СШ яч 1 | 35366 | bar: месяц 1
|  | НКФ яч 12 | 32373-32375 | bar: месяц 2
|  | РВС яч 12 | 36857-36859 | bar: месяц 2
|  | ШР 1 СШ яч 12 | 35376 | bar: месяц 2
|  | ШР 1 СШ яч 14 | 35368 | bar: месяц 3
1 СШ | bar: месяц 4
|  | Тр-р 1х25МВА | 870254 | bar: месяц 5
Раз-ль 35кВ тр 1 | bar: месяц 5
|  | Тр-р 2х25МВА | 870235 | bar: месяц 8
Раз-ль 35кВ тр 2 | bar: месяц 8
|  | ВЛ-6кВ ГПП-1 яч 61 | 865793 | bar: месяц 24 to месяц 26
|  | КТПН-250кВА АТЦ | 865558 | bar: месяц 26
|  | ВЛ-6кВ фид.15 | 10747 | bar: месяц 29 to месяц 31
| ГПП-4 | Установка плавки гололеда ВЛ | 874230 | bar: месяц 8
|  | ОПН-110 яч.1 | 874172, 874425, 874425 | bar: месяц 8
|  | ЛР яч.1 | 874088 | bar: месяц 8
|  | ОР яч.1 | 874062 | bar: месяц 8
|  | ШР-1 яч.1 | 874054 | bar: месяц 8
|  | ШР-2 яч.1 | 874201, 874202, 874203 | bar: месяц 8
|  | ТТ яч.1 | 874138, 874139, 874140 | bar: месяц 8
|  | ЭВ яч.1 | 874100 | bar: месяц 8
|  | ОПН-110 яч.2 | 874427, 874428, 874429 | bar: месяц 9
|  | ЛР яч.2 | 874089 | bar: месяц 9
|  | ОР яч.2 | 874063 | bar: месяц 9
|  | ШР-1 яч.2 | 874055 | bar: месяц 9
|  | ШР-2 яч.2 | 874204, 874205, 874206 | bar: месяц 9
|  | ТТ яч.2 | 874141, 874142, 874143 | bar: месяц 9
|  | ЭВ яч.2 | 874101 | bar: месяц 9
|  | ОПН-110 яч.3 | 874430, 874431, 874432 | bar: месяц 10
|  | Конденсатор связи яч.3 | 874386, 874414 | bar: месяц 10
|  | ШОН яч.3 | 874389 | bar: месяц 10
|  | ЛР яч.3 | 874090 | bar: месяц 10
|  | ОР яч.3 | 874064 | bar: месяц 10
|  | ШР-1 яч.3 | 874056 | bar: месяц 10
|  | ШР-2 яч.3 | 874207, 874208, 874209 | bar: месяц 10
|  | ТТ яч.3 | 874144, 874145, 874146 | bar: месяц 10
|  | ЭВ яч.3 | 874102 | bar: месяц 10
|  | ОПН-110 тр-ра 1 | 874433, 874434, 874435 | bar: месяц 10
|  | ЛР яч.4 | 874091 | bar: месяц 11
|  | ОР яч.4 | 874065 | bar: месяц 11
|  | ШР-1 яч.4 | 874057 | bar: месяц 11
|  | ШР-2 яч.4 | 874210, 874211, 874212 | bar: месяц 11
|  | ТТ яч.4 | 874147, 874148, 874149 | bar: месяц 11
|  | ЭВ яч.4 | 874103 | bar: месяц 11
|  | тр-р №1 | 874052 | bar: месяц 11
|  | шинный мост, ОПН-6кВ | 874362 - 874367 | bar: месяц 11
|  | ШР ОСШ яч.5 | 874096 | bar: месяц 12
|  | ШР-1 яч.5 | 874095 | bar: месяц 12
|  | ШР-2 яч.5 | 874223, 874224, 874225 | bar: месяц 12
|  | ТТ яч.5 | 874150, 874151, 874152 | bar: месяц 12
|  | ЭВ яч.5 | 874104 | bar: месяц 12
|  | ОПН-110 тр-ра 2 | 874436, 874437, 874424 | bar: месяц 12
|  | ЛР яч.6 | 874092 | bar: месяц 12
|  | ОР яч.6 | 874083 | bar: месяц 12
|  | ШР-1 яч.6 | 874058 | bar: месяц 12
|  | ШР-2 яч.6 | 874213, 874214, 874215 | bar: месяц 12
|  | ТТ яч.6 | 874153, 874154, 874155 | bar: месяц 12
|  | ЭВ яч.6 | 874105 | bar: месяц 12
|  | тр-р №2 | 874053 | bar: месяц 12
|  | шинный мост, ОПН-6кВ | 874368 - 874373 | bar: месяц 12
|  | ШР-1 яч.7 | 874059 | bar: месяц 15
|  | ШР-2 яч.7 | 874087 | bar: месяц 15
|  | ТТ яч.7 | 874156, 874157, 874158 | bar: месяц 15
|  | ЭВ яч.7 | 874106 | bar: месяц 15
|  | ОПН-110 яч.8 | 874187, 874188, 874189 | bar: месяц 15
|  | Конденсатор связи яч.8 | 874228 | bar: месяц 15
|  | ШОН яч.8 | 874390 | bar: месяц 15
|  | ВЧ заградитель яч.8 | 874409 | bar: месяц 15
|  | ЛР яч.8 | 874093 | bar: месяц 15
|  | ОР яч.8 | 874084 | bar: месяц 15
|  | ШР-1 яч.8 | 874060 | bar: месяц 15
|  | ШР-2 яч.8 | 874216, 874217, 874218 | bar: месяц 15
|  | ТТ яч.8 | 874159, 874160, 874161 | bar: месяц 15
|  | ЭВ яч.8 | 874107 | bar: месяц 15
сентябрь
| Оборудование |  | Инв. № | месяц 1: месяц
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| ГПП-2 ОРУ-110кВ | ШР 1 СШ яч 1 | 35366 | bar: месяц 2
|  | НКФ яч 12 | 32373-32375 | bar: месяц 2
|  | РВС яч 12 | 36857-36859 | bar: месяц 2
|  | ШР 1 СШ яч 12 | 35376 | bar: месяц 3
|  | ШР 1 СШ яч 14 | 35368 | bar: месяц 3
1 СШ | bar: месяц 4
| РУ-6кВ КПП-1 | ВМГ-10; ЛР яч 17 | bar: месяц 5
ВМГ-10; ЛР яч 18 | bar: месяц 5
ВМГ-10; ЛР яч 19 | bar: месяц 5
ВВ/TEL-10; ЛР яч 21 | bar: месяц 6
ВМГ-10; ЛР яч 24 | bar: месяц 6
ВМГ-10, ЛР яч 25 | bar: месяц 6
ЛР яч 26 | bar: месяц 9
ШР;ПК;Тр 1х40кВА яч 27 | bar: месяц 9
ПКТ; НТМИ; РВЗ яч 28 | bar: месяц 9
ВМГ-10; ЛР яч 29 | bar: месяц 10
1 СШ | bar: месяц 11
| ВЛ | ВЛ-6кВ КПП-1 яч.7 | 21980 | bar: месяц 17
|  | ВЛ-6кВ КПП-1 яч.21 | 21981 | bar: месяц 18
октябрь
| оболрудование |  | Инв. № | месяц 1: месяц
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| ГПП-1 РУ-6кВ | ВМПЭ-10 яч 5 | 31501 | bar: месяц 14 to месяц 16
|  | ВМПЭ-10 яч 7 | 11770 | bar: месяц 7 to месяц 9
|  | ВМПЭ-10; яч 17 | 31497 | bar: месяц 21 to месяц 23
|  | ВМПЭ-10; яч 25 | 31494 | bar: месяц 28 to месяц 30
|  | ВМПЭ-10 яч 43 | 31489 | bar: месяц 9 to месяц 11
|  | ВМПЭ-10; яч 45 | 31488 | bar: месяц 23 to месяц 25
|  | ВМПЭ-10 яч 54 | 31480 | bar: месяц 29 to месяц 31