Данные по мощности потребителей, подключенных к АОПО ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гая – ГПП-4 Гая за 15.06.2016

| Энергообъект, на котором реализуется воздействие | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Мощность, заведенная под воздействие ПА, МВт  (время уральское) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| ПС 110 кВ ГПП-1 | Ф 6 кВ № 12 | **0.11** | **0.12** | **0.1** | **0.18** | **0.16** | **0.12** | **0.15** | **0.16** | **0.14** | **0.12** | **0.13** | **0.14** | **0.13** | **0.18** | **0.18** | **0.18** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.14** | **0.15** | **0.16** | **0.16** | **0.12** | **0.13** |
| Ф 6 кВ № 17 | **0.3** | **0.35** | **0.5** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1** | **0.7** | **0.4** | **0.4** | **0.5** | **1** | **1.2** | **0.8** | **1.25** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.55** | **0,95** | **0.8** | **0.7** | **0.65** | **0.4** | **0.3** |
| Ф 6 кВ № 38 | **0,12** | **0.09** | **0.09** | **0.13** | **0.14** | **0.07** | **0.14** | **0.15** | **0.12** | **0.08** | **0.09** | **0.61** | **0.08** | **0.15** | **0.14** | **0.14** | **0.09** | **0.07** | **0.07** | **0.09** | **0.1** | **0.12** | **0.12** | **0.1** | **0.1** |
| Ф 6 кВ № 43 | **0.1** | **0.1** | **1** | **3.5** | **5** | **2.2** | **5** | **3.2** | **0.1** | **0.1** | **1** | **4.2** | **3** | **2.5** | **3** | **2.5** | **0,1** | **0.1** | **0.1** | **5.7** | **3.4** | **1** | **3.6** | **1** | **0.1** |

Начальник ЭТЛ ПАО «Гайский ГОК» Юркян Э.Н.