## Лист1
N п/п | Объект | Дата, время ввода в ремонт | Дата, время вывода из ремонта | вид ремонта
июнь 2018
| ГПП-3 ОРУ-110кВ тр-р №1 | 8.00 1.06.18 | 20.00 2.06.18 | к
| ГПП-2 ОРУ-110кВ 2 с.ш. | 8.00 13.06.18 | 17.00 21.08.18 | т
| ВЛ-110кВ ф.2 ГПП-2 | 8.00 15.06.18 | 17.00 16.06.18 | т
| ВЛ-110кВ ф.4 ГПП-2 | 8.00 17.06.18 | 17.00 19.06.18 | к
| ГПП-2 ОРУ-110кВ яч.№5 | 8.00 20.06.18 | 17.00 20.06.18 | т
| ГПП-2 ОРУ-110кВ яч.№6 | 8.00 26.06.18 | 17.00 28.06.18 | к
| ГПП-2 ОРУ-110кВ тр-р №2 | 8.00 26.06.18 | 17.00 28.06.18 | т
| ВЛ-110кВ ф.14 ГПП-2 | 8.00 14.06.18 | 17.00 14.06.18 | т
| ВЛ-110кВ ф.15 ГПП-2 | 8.00 21.06.18 | 17.00 21.06.18 | к
| ГПП-1 ОРУ-110кВ тр-р №2 | 08.00 29.06.2018 | 17.00 29.06.2018 | т
июль 2018
| ГПП-2 ОРУ-110кВ тр-р №1 | 8.00 10.07.18 | 17.00 13.07.18 | к
| ГПП-2 ОРУ-110кВ яч.№8 | 8.00 15.07.18 | 17.00 17.07.18 | к
| ГПП-2 ОРУ-110кВ яч.№10 | 8.00 05.07.18 | 17.00 06.07.18 | т
| ЖДЦ тр-р 2 и 2 с.ш. | 8.00 31.07.18 | 17.00 31.07.18 | т
август 2018
| ГПП-2 ОРУ-110кВ яч.№1 | 8.00 19.08.18 | 17.00 19.08.18 | т
| ГПП-2 ОРУ-110кВ яч.№13 | 8.00 11.08.18 | 17.00 11.08.18 | т
| ГПП-2 РУ-6кВ 4 р. с.ш. | 8.00 21.08.18 | 17.00 21.08.18 | т
| ГПП-2 РУ-6кВ 2-4 т. с.ш. | 8.00 21.08.18 | 17.00 21.08.18 | т
| КПП-1 ОРУ-35кВ тр-р№1 | 8.00 1.08.18 | 17.00 1.08.18 | т
| ГПП-1 ОРУ-110кВ тр-р №2 | 8.00 9.08.18 | 17.00 9.08.18 | т
| ЖДЦ тр-р 1 и 1 с.ш. | 8.00 27.08.18 | 17.00 27.08.18 | т
| ТП продбаза тр-р№1 | 8.00 15.08.18 | 17.00 15.08.18 | т
| ТП продбаза тр-р№2 | 8.00 16.08.18 | 17.00 16.08.18 | т
сентябрь 2018
| КПП-1 ОРУ-35кВ тр-р№2 | 8.00 19.09.18 | 17.00 19.09.18 | т
| ПНС-1 РУ-6кВ 2 с.ш. | 9.00 27.09.18 | 17.00 27.09.18 | т
| ГПП-3 ОРУ-110кВ тр-р №1 | 9.00 27.09.18 | 17.00 27.09.18 | т
октябрь 2018
| ВЛ-6кВ ф.16 ПНС-1 | 9.00 11.10.18 | 17.00 11.10.18 | т
| ВЛ-6кВ ф.16 ПНС-1 | 8.30 24.10.18 | 14.00 24.10.18 | т
| ГПП-3 ОРУ-110кВ тр-р №1 | 9.00 4.10.18 | 15.20 4.10.18 | т
| ГПП-3 ОРУ-110кВ тр-р №1 | 8.30 11.10.18 | 15.30 11.10.18 | т
| ГПП-3 ОРУ-110кВ тр-р №1 | 8.30 26.10.18 | 16.30 26.10.18 | т
| ГПП-3 ОРУ-110кВ тр-р №2 | 8.30 18.10.18 | 15.00 18.10.18 | т
| ГПП-3 ОРУ-110кВ тр-р №2 | 8.30 25.10.18 | 15.00 25.10.18 | т